南宁高新技术产业开发区消防救援大队

火灾事故认定书

南高消火认字〔2021〕第0007号

火灾事故基本情况：2021年6月12日2时，南宁市消防支队指挥中心接到报警称，南宁市大学西路161号万科悦府小区露天停车点发生火灾。过火面积约30平方米，火灾烧损电动车、自行车、绿化植物等物品，无人员伤亡。

经调查，对起火原因认定如下：起火时间为2021年6月12日1时49分许；起火部位为南宁市大学西路161号万科悦府小区露天停车点停放的14号电动自行车（现场编号为14号）；起火原因排除雷击、人为纵火、电动车充电及生产作业不慎，不排除14号电动自行车（现场编号为14号）电气线路故障，引燃周边可燃物蔓延成火灾。

以上事实有询问笔录、现场勘验笔录及现场照片等证据证实。

当事人对本认定有异议的，可以自本认定书送达之日起十五个工作日内，向南宁市消防救援支队提出书面复核申请。复核以一次为限。

二○二一年九月七日

当事人签收：                             年    月    日

一式三份，交当事人二份，存档一份。